ҠАРАР                                                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| Башҡортостан Республиҡаһы Бишбүләк районы муниципаль районы Бишбүләк ауыл советы ауыл биләмәһе ХАКИМИӘТЕ 452040, БР, Бишбүләк районы, Бишбүләк ауылы, Хеҙмәт урамы, 13 8(347)4321238 |  | Республика Башкортостан муниципальный район Бижбулякский район АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Бижбулякский сельсовет 452040, РБ, Бижбулякский район, село Бижбуляк, ул. Трудовая, 13 8(347) 4321238 |
| --- | --- | --- |

“14” августа   2023  й.                          №  08/146                       “14” августа 2023 года.

О программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду  2023-2024 гг.

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года  № 190-ФЗ "О теплоснабжении" администрация сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕТ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 -2024 (Приложение № 1).

2.Утвердить форму  акта  проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (Приложение №2).

3.Утвердить форму паспорта готовности к отопительному  периоду (Приложение №3).

4.Утвердить требования по готовности к отопительному периоду для        теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение №4).

5.Утвердить требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (Приложение № 5).

6.Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 6).

- Перечень потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду (Приложение № 7)

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, электронный адрес: http://spbizhbulyak.ru

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации сельского поселения Бижбулякский сельсовет

Глава  сельского поселения

Бижбулякский  сельсовет

муниципального района

Бижбулякский район

Республики Башкортостан                                                                    А.А. Семёнов

Приложение № 1 к постановлению

Главы сельского поселения

№ 08/146 от 14.08.2023 г.ода

Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2023-2024 гг.

1. Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло -, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

-  проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,

- коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

-  объекты, подлежащие проверке;

-  сроки проведения проверки;

-  документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| №п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 01-06.08.2023 |
| 2 | Бюджетные организации: | 29.08.2023 |
| 3 | Учреждения образования | 28.08.2023 |
| 4 | Промышленные потребители, ГСК | 26-27.08.2023 |
| 5 | Жилой фонд | 30-31.08.2023 |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 4, 5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе и выдается Администрация сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбуляксикй район Республики Башкортостан (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) администрации в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2015г., обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в Администрацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 5. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 5, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. потребителей и направляет его в Администрацию на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Управляющий делами 		                                                                                    М .Г. Хабирова

Приложение № 2 к постановлению

Главы сельского поселения

Бижбулякский сельсовет

№ 08/146 от 14.08.2023 года

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

с. Бижбуляк                                                                                       "_____"____________ 20__ года

Комиссия, образованная

_________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной_________________________________

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя и теплоснабжающих организаций

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Паспорта на тепловые пункты

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_____________________________________________________________________________                                   (отсутствуют/имеются)

9). Оборудование тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(плотное/неплотное)

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов

_____________________________________________________________________________

(установлены/неустановленны)

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

_____________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:

______________________________                               ____________     МП    _____________

(подпись)

Члены комиссии:

__________________________________                          _______________     МП       ____________

(подпись)

__________________________________                          _______________     МП       ____________

(подпись)

__________________________________                          _______________     МП       ____________

(подпись)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«      »_____________20___г. _______________

подпись

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

1.____________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.____________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 3 к постановлению

Главы сельского поселения

Бижбулякский сельсовет

№ 08/146 от 14.08.2023 года

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____________ гг.

.

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4 к постановлению

Главы сельского поселения

Бижбулякский сельсовет

№ 08/146 от 14.08.2023 года

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-   укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-  первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 4.

Управляющий делами 		                   			                                    М.Г.Хабирова

Приложение № 5 к постановлению

Главы сельского поселения

Бижбулякский сельсовет

№ 08146 от 14.08.2023 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 5.

Управляющий делами 					                                                  М.Г. Хабирова

Приложение № 6 к постановлению

Главы сельского поселения

Бижбулякский сельсовет

№ 08/146 от 14.08.2023  года

Состав комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному периоду

Семенов А.А. –  глава сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

Никитин А.И. – заместитель главы администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан  по вопросам строительства и ЖКХ (по согласованию)

Хуснутдинова Э.Ш. – начальник отдела Государственного жилищного и строительного надзора , лицензионного контроля по Западному округу  г.Туймазы (по согласованию)

Мухаметшин Р.Р. – начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ, главный архитектор администрации МР Бижбулякский район  РБ; (согласованию)

Никуллин А.Г. – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно - Уральского;управления Ростехнадзора  (по согласованию)

Хасанов А.М.- директор ООО «Бижбуляк энергосервис" (по согласованию)

Асадуллин М.Р.- директор МУП «Тепловик»; (по согласованию)

Тимофеев С.А. - начальник службы ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебей  (по согласованию)

Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию).

Управляющий делами:                                                                                                   М.Г.Хабирова

Приложение № 7 к постановлению

Главы сельского поселения

Бижбулякский сельсовет

№ 08/146 от 14.08.2023 года

Перечень

Потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка   готовности к отопительному периоду на 2023 – 2024  г.г.

Многоквартирные дома, организации и учреждения сельского

поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район РБ:

      - с. Бижбуляк улица Юбилейная дом 1

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 2

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 3

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 5

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 7

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 8

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 9

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 10

      - с.Бижбуляк улица Юбилейная дом 11

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 8

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 10

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 14

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 16

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 27а

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 27б

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 65

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 67

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 69

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 70

      - с,Бижбуляк  улица Центральная дом 71

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 73

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 75

      - с.Бижбуляк улица Центральная дом 77

      - с.Бижбуляк улица Чкалова дом 21

25.  МБДОУ детский сад «Журавушка» с. Бижбуляк ул.Советская 23

26.  МБДОУ детский сад «Умка» с. Бижбуляк  ул. Центральная

27.  МАУК  «Районный Дворец культуры» с. Бижбуляк ул. Советская 25

28. Административное здание администрации МР Бижбулякский район РБ

с. Бижбуляк ул. Победы 13

29. Административное здание МКУ отдела образования администрации МР

Бижбулякский район РБ с.Бижбуляк ул.Победы 13

30. Административное здание  Бижбулякского райвоенкомата с. Бижбуляк

Центральная 45

31. Гараж Бижбулякского райвоенкомата с.Бижбуляк ул. Центральная 45

32. Административное здание Отдела МВД России по Бижбулякскому району

с. Бижбуляк Центральная 27а

33. Гараж Отдела МВД России по Бижбулякскому району с.Бижбуляк

ул.Центральная 27а

34. Административное здание ФГКУ 16 отряд ФПС по РБ с. Бижбуляк

ул.К.Иванова 17

35. Гараж Управления судебного департамента в РБ с.Бижбуляк ул.Советская 33

36. Административное здание Центра занятости  с. Бижбуляк ул.Шоссейная 8

37. Административное здание УФК по РБ с.Бижбуляк ул.Советская 29

38.Административное здание Бижбулякский информ. Центр-филиал

государственного   Бюджетного предприятия «Издательский дом» РБ с.Бижбуляк

ул. Советская 31

39. Административное здание Бижбулякского Райпо с. Бижбуляк ул. Центральная 66

40. Гараж МАДОУ детский сад «Журавушка» с.Бижбуляк ул.Советская 23.

41. Гараж ЦРБ с.Бижбуляк ул.Пушкина

42. Административное здание Многофункциональный центр с.Бижбуляк,  ул.Советская, 21