
« СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ »



Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 450076,Россия, РБ, г. Уфа, ул. Свердлова, д .53 Почтовый адрес: 452017,Россия,РБ, Белебеевский район, ПГТ Приютово, ул.Ленина, д.3 тел.факс (34786)7-17-17, e-mail: [83478671717@mail.ru](mailto:83478671717@mail.ru) ИНН 0274181599 КПП 027401001, ОГРН 1130280063990

р/с 40702810106000004880,к/с 30101810300000000601

в Башкирском отделении №8598 ОАО «Сбербанк России», БИК 048073601

**Генеральная схема водоснабжения сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан**

**на период с 2014 по 2024 год**

**Актуализация (корректировка) 2024 года**

г. Уфа, 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема водоснабжения сельского поселения Бижбулякский сельсовет  Бижбулякский район Респбулики Бапшкортостан | | | | | | | |
| на период до 2024 год | | | | | | | |
| Актуализация (корректировка) 2024 года | | | | | | | |
| Таблица 1.6.2.1 -Оценка величины необходимых капитальных вложений в капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики мероприятия | | Техническое обоснование | Период реализации, гг | | Ориентировочная стоимость мероприятия, тыс.руб. без НДС |
|  | Водопроводные сети | | Начало | Конец |
| № п/п | L,м | D,мм |
| 1 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей с. Верхние Курмазы | 2000 | 110 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам | 2024 | 2024 | 4179,46 |
| 1000 | 63 |