« СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ »

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 450076,Россия, РБ, г. Уфа, ул. Свердлова, д .53 Почтовый адрес: 452017,Россия,РБ, Белебеевский район, ПГТ Приютово, ул.Ленина, д.3 тел.факс (34786)7-17-17, e-mail: 83478671717@mail.ru ИНН 0274181599 КПП 027401001, ОГРН 1130280063990

р/с 40702810106000004880,к/с 30101810300000000601

в Башкирском отделении №8598 ОАО «Сбербанк России», БИК 048073601

**Генеральная схема водоснабжения сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на период с 2014 по 2028 год**

**Актуализация (корректировка) 2024 года**

г. Уфа, 2023 г.

|  |
| --- |
| Схема водоснабжения сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан |
| на период до 2028 год |
| Актуализация (корректировка) 2024 года |
| Таблица 1.6.2.1 -Оценка величины необходимых капитальных вложений в капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики мероприятия | Техническое обоснование | Период реализации, гг | Ориентировочная стоимость мероприятия, тыс.руб. без НДС |
| Водопроводные сети | Начало | Конец |
| L,м | D,мм |
| 1 | Капитальный ремонт водонасосных станций( замена гл. насосов)--насосная станция 1 подъема-1шт.-насосная станция 2 подъема-1шт.- скважина «Химия»-1шт.- скважина «РТП»-1шт. |  |  | Замена физически устаревшего оборудования на менее энергоемкое | 2024 | 2024 | 1431 |
| 2 | Капитальный ремонт и восстановление изношенных сетей водопровода с.Бижбуляк:Ул.Центральная-500м.Ул.Советская-500мпер. Южный-100 | 500 | ДУ100 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам | 2025 | 2025 | 3101 |
|  | ДУ110 |
| 500 |
|  |
| 100 | ДУ63 |
| 3 | Капитальный ремонт водонасосных станций( замена гл. насосов)-насосная Сев.-Зап. м-н-2шт.-насосная Сабантуй-1шт.- скважина Школа-1шт.- скважина Тельмана-1шт. |  |  | Замена физически устаревшего оборудования на менее энергоемкое | 2025 | 2025 |
| 4 | Капитальный ремонт и восстановление изношенных сетей водопровода с.Бижбуляк:Ул.Больничная-1000м | 1000 | ДУ110 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам | 2026 | 2026 | 3194 |
| 5 | Капитальный ремонт водонасосных станций( замена гл. насосов)-насосная Барш-2шт |  |  | Замена физически устаревшего оборудования на менее энергоемкое | 2026 | 2026 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев |  |  | Замена физически изношенного оборудования | 2026 | 2026 |
| 7 | Капитальный ремонт и восстановление изношенных сетей водопровода с.Бижбуляк:Ул.К.Хакимова-650мУл.Пушкина-500м | 650 | ДУ110 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам | 2027 | 2027 | 3520 |
| 500 | ДУ110 |
| 8 | Капитальный ремонт водонасосных станций( замена гл. насосов)--насосная станция 1 подъема Барш-4шт.-насосная РТП- 1 шт. |  |  | Замена физически устаревшего оборудования на менее энергоемкое | 2027 | 2027 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев |  |  | Замена физически изношенного оборудования  | 2027 | 2027 |
| 10 | Капитальный ремонт и восстановление изношенных сетей водопровода с.Бижбуляк:Ул.Чкалова-1500м | 1500 | ДУ110 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам | 2028 | 2028 | 3023 |
| 11 | Капитальный ремонт водонасосных станций( замена гл. насосов)-насосная Химия-1шт.,насосная 2 поъдема-1шт. |  |  | Замена физически устаревшего оборудования на менее энергоемкое | 2028 | 2028 |