## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7-1
Благоустройство пешеходного мостика и обустройство пешеходной зоны к мостику,
расположенного по адресу:РБ,Бижбулякский район, с.Бижбуляк, пер.Банный.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0.96 | ТЕР47-01-001-04
2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0.96 | ТЕР01-02-119-02
3 | Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган | 100 м2 | 1.5 | ТЕР47-01-115-01
4 | Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня(очистка от камня.) | 100 м3 конструкций | 0.1 | ТЕРр68-12-1(прим.)
5 | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 117 кВт (108 л.с.) | 10 м3 камня | 1 | ТЕР01-02-124-01(прим.)
6 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (настил мостика) | 100 м2 | 0.29 | ТЕР46-04-007-04
7 | Демонтаж металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0.48 | ТЕР27-09-001-08
8 | Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях | 100 столбов | 0.2 | ТЕР09-08-001-02
9 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта недобора | 0.0673 | ТЕР01-01-049-01
10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.182 | ТЕР01-01-036-01
11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0673 | ТЕР01-01-030-01
12 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.182 | ТЕР01-01-111-02
13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25 | ТССЦпг01-01-01-041
14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I | т | 25 | СЦП3-3-10-1
Раздел 2. Устройство мостика.
Фундаменты.
15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.1555 | ТЕР01-02-057-02
16 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 0.4 | ТЕР08-01-002-03
17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.1226 | ТЕР01-02-061-02
18 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0324 | ТЕР06-01-005-04
19 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 3.289 | ТССЦ-401-0009
20 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.1188 | ТССЦ-204-0022
21 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.028 | ТССЦ-204-0001
22 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм | т | 0.1188 | ТССЦ-204-0049
23 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 0.028 | ТССЦ-204-0046
24 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.22 | ТЕР08-01-003-07
25 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | -0.0035 | ТССЦ-101-0073
26 | Праймер битумный КТ | кг | 3.5 | ТССЦ-113-2227
Каркас моста.
27 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.06 | ТЕР09-08-001-01
28 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20.2 | ТССЦ-103-0161
29 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т(закладные к стойки) | т | 0.0054 | ТССЦ-201-0778
30 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.42366 | ТЕР09-03-030-01
31 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0.42366 | ТССЦ-201-0599
32 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,3968 28,8*48,5/1000 | ТЕР09-03-030-01
33 | Сталь рефленая толщ. 6мм (цена 41325:1,2:7,29=4723,94т.р.) | тн. | 1.3968 | Приложение №1 поз.
Ограждение мостика.
34 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент(стойки) | 100 столбов | 0.5 | ТЕР09-08-001-03
35 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 60 | ТССЦ-103-1758
36 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (ригель) прожилины | 1 т конструкций | 0.3612 | ТЕР09-03-015-01
37 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 48 | ТССЦ-103-1758
38 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 144 | ТССЦ-103-1466
39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8 | ТЕР13-03-002-04
40 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.8 | ТЕР26-02-002-01
41 | Состав огнезащитный: «Файрекс-400» | кг | -768 | ТССЦ-113-0503
42 | Состав огнезащитный "Айсберг" /цена585,00:1,2:7,29=66,87руб./ | кг. | 231,2 80*2,89 | Приложение №1 поз.
43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8 | ТЕР13-03-004-26
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие.
Асфальтобетонное покрытие проезда. Тип 2, Площ.60,0м2
44 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | ТЕР01-02-005-01
45 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12 60*0,20/100 | ТЕР27-04-001-02
46 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 14,64 12*1,22 | ТССЦ-408-0200
47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 60*0,15/100 | ТЕР27-04-001-04
48 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | 11,34 9*1,26 | ТССЦ-408-0020
49 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (7cм.) | 1000 м2 покрытия | 0.06 | ТЕР27-06-020-03
50 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | -5.748 | ТССЦ-410-0006
51 | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II | т | 5.748 | ТССЦ-410-0084
52 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0.06 | ТЕР27-06-021-03
53 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | -4.32 | ТССЦ-410-0006
54 | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II | т | 4.32 | ТССЦ-410-0084
55 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (5 см.) | 1000 м2 покрытия | 0.06 | ТЕР27-06-020-01
56 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -5.796 | ТССЦ-410-0005
57 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 5.796 | ТССЦ-410-0006
58 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0.06 | ТЕР27-06-021-01
59 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -1.452 | ТССЦ-410-0005
60 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 1.452 | ТССЦ-410-0006
Асфальтобетонное покрытие тротуара. Тип 1, Площ. 322,5м2.
61 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.645 | ТЕР01-02-005-01
62 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,387 322,5*0,12/100 | ТЕР27-04-001-02
63 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 47,214 38,7*1,22 | ТССЦ-408-0200
64 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (5 см.) | 1000 м2 покрытия | 0.3225 | ТЕР27-06-020-01
65 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -31.15 | ТССЦ-410-0005
66 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 31.15 | ТССЦ-410-0006
67 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0.3225 | ТЕР27-06-021-01
68 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -7.805 | ТССЦ-410-0005
69 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 7.805 | ТССЦ-410-0006
Раздел 4. Наружное освещение.
70 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.04 | ТЕР09-08-001-04
71 | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) | шт. | 4 | ТССЦ-403-2118
72 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-02-363-01
73 | Кронштейн однорожковый К1-0,5-0,5-9 (цена 1000:1,2:8,32=100,16т.р.) | шт. | 4 | Приложение №1 поз.3
74 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 5 | ТЕР33-04-014-02
75 | Светильник светодиодный консольный уличный ДКУ-65/8000 /цена 4765:1,2:7,29=544,58 т. руб | шт. | 5 | Приложение №1. поз.
Кабельные изделия
76 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.25 | ТЕР33-04-008-03
77 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м | 0.25 | ТССЦ-502-0856
Линейная арматура СИП
78 | Монтажная лента СОТ 37 (ENSTO) /цена 2580:25м:1,2:7,29=11,79 руб | м | 7.5 | Приложение №1. поз.
79 | Скрепа для бандажной ленты СОТ 36 (ENSTO) /цена 25,21:1,2:7,29=2,88 руб | шт | 10 | Приложение №1. поз.
80 | Зажим прокалывающий ответвительный /цена 188,68:1,2:7,29=21,57 руб | шт | 10 | Приложение №1. поз.
81 | Зажим ответвительный Schneider 41,50:1,2:7,29=4,74 руб | шт | 5 | Приложение №1. поз.
82 | Зажим поддерживающий PS-1500 /цена 124,20:1,2:7,29=14,20 руб | шт | 5 | Приложение №1. поз.
83 | Провод ПуГВ 4 /цена 22,04:1,2:7,29=2,52 руб | м | 5 | Приложение №1. поз.
Составил: ___________________________С.Ю.Чкалова
(должность, подпись, расшифровка)